华东理工大学新分配化学类实验室安全达标评定申请表

申请时间：

| 实验室名称 |  |  |  | 所属学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室地点 |  |  |  | 实验室领用人 |  |  |
| 实验室情况描述：（重点描述本实验室从事的科学研究所存在的潜在危险源情况，如易燃、易爆、有毒化学品可能带来的化学性危险源和设备设施缺陷或防护缺陷带来的物理性危险源等） 实验室领用人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 自评项目 | 自评达标标准 |  |  |  | 是否达标 |
| 1 | 实验室安全责任体系 | 实验室领用人是实验室安全管理的第一责任人，需与学院签订实验室安全管理责任书； 必须设定专人作为本实验室的安全管理员，安全管理员可以是实验室领用人，也可以是实验室中其他在人事处备案管理的教职员工； 门口必须张贴实验室安全信息门牌标识，标识中应至少包括实验室责任人姓名、电话和实验室安全员姓名、电话； |  |  |  |  |
| 2 | 实验室安全管理制度的建立 | 新分配实验室必须根据学校实验室技术安全、环保管理制度和学院实验室安全相关制度，结合本实验室实际情况，制定本实验室安全管理制度； 安全管理制度应张贴在实验室醒目位置 对实验室涉及的危险源如易燃、易爆、有毒化学品或者钢瓶、压力容器等设备，应制定相应的事故应急处置预案； 实验室安全钥匙必须交国资处、保卫处封存于值班室安全钥匙箱内； |  |  |  |  |
| 3 | 实验室人员培训 | 所有拟进入实验室内学习、工作的人员，都必须经过培训和考核，达到实验室安全准入的要求； 实验室必须指定专人对拟进入实验室的人员，就本实验室拟开展的科学实验所用到的材料、设备等特点，做有针对性的实验室安全教育和培训，并做好记录； |  |  |  |  |
| 4 | 危险源辨识与风险控制 | 实验室危险化学品的采购遵循《华东理工大学实验室采购平台管理办法》的规定 实验室危险化学品标签齐全、分类存放，危险化学品的储存符合《华东理工大学实验室危险化学品安全管理制度》的相关规定； 实验室必须设立专门的危险废物临时储存柜，并张贴“危险废物”警示标识； 对实验室用到的压力容器、烘箱、马弗炉、冰箱（冰柜）、射线装置等危险源设备，必须制定相应的安全管理办法和设备操作规程； 对实验室用到的钢瓶必须有防倾倒防护措施，且对于贮存氢气、甲烷、乙炔等易燃易爆气体，或者如氯气、一氧化碳、硫化氢等有毒气体的钢瓶，实验室应采取充分的技术措施保证安全，如配备相应的气体探测、报警装置，或者将钢瓶统一存放于实验楼外的钢瓶房内； 实验室必须针对本实验室的危险源种类配备相应的个人防护用具； |  |  |  |  |
| 学院意见 |  |  |  |  |  |  |
| 实装处意见 |  |  |  |  |  |  |